公共建筑节能设计审查备案登记表

备案号：                                                                        项目所在区域:

| 建设单位名称 | （章） | 设计单位名称 | （章） 设计人： 审核人： |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 单位工程名称 |  |
| 建筑面积（m2） |  | 结构类型 | 框架结构 | 层数 |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工图设计执行现行公共建筑节能设计标准及相关规定等情况 | 项目 | 限值（标准指标） | 设计值 |
|  | 外 围护结构 | 传热系数 K值 W/（m2.K） | 屋面 | D＞2.5；K≤0.50 |  |
|  |  |  | 外墙（包括非透明幕墙）平均 | D＞2.5；K≤0.80 |  |
|  |  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | ≤0.70 | -- |
|  |  | 热 阻 （㎡.k）/W | 地面 | -- | -- |
|  |  |  | 地下室外墙（与土壤接触的墙） | -- | -- |
|  |  | 屋顶透明 部分 | 传热系数（K值） | ≤2.6 | -- |
|  |  |  | 太阳得热系数（SHGC） | ≤0.30 | -- |
|  |  |  | 面积（%） | ≤20% | -- |
|  |  | 气密性能 | 外窗 分级 | 单位缝长分级q1（m3/m.h） | 不低于6级 | q1≤1.5 |  |
|  |  |  |  | 单位面积分级q2（m3/㎡.h） |  | q2 ≤4.5 |  |
|  |  |  | 透明幕墙分级 | 可开启部分q（m3/m.h） | 不低于3级 | q ≤2.5 | -- |
|  |  |  |  | 固定部分q（m3/m.h） |  | q ≤0.10 | -- |
|  |  | 其余部位 说明 | 外门 | 门斗 □ 旋转 □ 中空 ( 其它________ |
|  |  |  | 外墙、屋面热桥部位技术措施 | 外墙 ：有( 无 □ | 屋面： 有( 无 □ |
|  |  |  | 中庭夏季通风、排风 | 机械 □ 自然 □ |
|  |  |  | 透明幕墙通风形式 | 可开启部分 ：有□ 无 ( | 通风换气装置： 有 □ 无( |
|  | 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 实际窗墙面积比 （计算值） | 实际传热系数 （计算值） | 太阳得热系数 （计算值） | 有效通风面积比 （计算值） | 可见光透射比 （计算值） | 遮阳形式 |
|  |  | 东 | -- | -- | -- | -- | -- | 内□ 外□ 固定□ 活动□ |
|  |  | 南 |  |  |  |  | -- | 内□ 外□ 固定□ 活动□ |
|  |  | 西 |  |  |  |  |  | 内□ 外□ 固定□ 活动□ |
|  |  | 北 |  |  |  |  |  | 内□ 外□ 固定□ 活动□ |
|  | 围护结构热工性能 权衡判断 | 参照建筑物的采暖和空气调节能耗（kWh/m2） |  |
|  |  | 设计建筑物的采暖和空气调节能耗（kWh/m2） |  |
| 主要节能措施 | 外墙 | 保温型式 | 外保温□ 内保温■ 自保温□ 其它_______ |
|  |  | 保温材料 种类 |  | 选用厚度(mm) |  | 外墙颜色 | 深色□ 浅色( |
|  |  | 砌筑砂浆种类(自保温体系) |  |
|  | 屋面 | 保温材料种类 |  | 选用厚度 (mm) |  |
|  | 外窗 | 窗框型材 | 铝合金□ 塑钢型材■ 断热金属材料□ 其它 |
|  |  | 窗玻璃材料 | 中空( Low-E 中空□其它___ | 中空空气层（mm） | 6A □ 9A ■ 12A □ 15A □ ＞20A □ 其他 |
|  |  | 窗玻璃厚度（mm） |  | 气密性等级 | 3级□ 4级□ 其它 级■ |
|  | 架空或外挑楼板 | 保温材料种类 |  | 选用厚度(mm) |  |
| 墙材 选用 | 外墙材料种类 |  | 选用厚度(mm) |  | 内墙材料种类 |  | 选用厚度(mm) |  |
| 结论 | 屋面 | 外墙 | 架空 或外挑楼板 | 地面 | 地下室 外墙 | 屋顶透明部分 | 外窗 | 气密性能 |
|  |  |  |  |  |  | 传热 系数 | 太阳得热 系数 | 面积 百分比 | 窗墙比 | 传热系数 | 太阳得热 系数 | 可见光 透射 | 开启 面积 | 外窗 | 透明 幕墙 |
| 是否符合标准 | 是( 否□ | 是□ 否( | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是( 否□ | 是□ 否( | 是( 否□ | 是( 否□ | 是( 否□ | 是( 否□ | 是□ 否□ |
|  | 围护结构热工性能权衡判断 | 是 ( 否 □ |
| 暖通设备选用 | 冷 热 源 设 备 | 锅炉设备 |  | 热源类型 | 燃料品种 | 单台额定制热量（kW） | 台数 | 热效率(%) |
|  |  |  | 1 |  |  | -- | 0 | -- |
|  |  |  | 2 |  |  | -- | 0 | -- |
|  |  |  | 3 |  |  | -- | 0 | -- |
|  |  | 冷水（热泵）机组 |  | 机组类型 | 燃料品种 | 单台额定制冷量（kW） | 台数 | 制冷性能系数COP (W/W) |
|  |  |  | 1 |  |  | 0 | -- | -- |
|  |  |  | 2 |  |  | 0 | -- | -- |
|  |  |  | 3 |  |  | 0 | -- | -- |
|  |  | 单元式 空气调节 机组 |  | 机组类型 | 能效比（W/W） |
|  |  |  | 1 | 风冷式( 水冷式 □ | 接风管 □ 不接风管 □ |  |
|  |  |  | 2 | 风冷式 □ 水冷式 □ | 接风管 □ 不接风管 □ | -- |
|  |  |  | 3 | 风冷式 □ 水冷式 □ | 接风管 □ 不接风管 □ | -- |
|  |  | 溴化锂 吸收式 机组 | 机组类型 | 台数（个） | 性能参数 |
|  |  |  |  |  | 单位制冷量蒸汽耗量[kg/(kW.h)] | 制冷性能系数（W/W） | 供热性能系数（W/W） |
|  |  |  | 1 | 蒸汽双效 □ 直燃 □ | 0 | -- | -- | -- |
|  |  |  | 2 | 蒸汽双效 □ 直燃 □ | 0 | -- | -- | -- |
|  |  |  | 3 | 蒸汽双效 □ 直燃 □ | 0 | -- | -- | -- |
|  | 通风空调 系统 | 空气调节冷热水系统最大输送能效比 | -- |
|  |  | 空气调节风管绝热层最小热阻（m2 K/W） | -- |
|  | 采用的可再生能源技术 | 太阳能： 太阳能热水系统 □ 太阳能供热采暖系统 □ 太阳能供热制冷系统 □ 太阳能光电系统 □ 其它_______ _ 地源热泵空调系统： 地下水水源热泵空调系统 □ 地表水水源热泵空调系统 □ 土壤源热泵空调系统 □ 其它 3、其它_____________________ |
| 结论 | 冷、热源 设备 | 风机的单位风量耗 功率 | 冷热水系统的最大输送能效比 | 风管绝热层最小热阻 | 冷热水管道绝热 | 空调自动控制系统 | 能源计量设计 |
| 是否符合标准 | 是( 否□ | 是( 否□ | 是( 否□ | 是( 否□ | 是( 否□ | 是( 否□ | 是( 否□ |
| 节能设计审查意见 | 年 月 日 |
| 建筑节能办公室 备案意见 | 年 月 日 |

填表日期：    年  月  日

填写说明：

1.本表的内容由建设单位或者委托设计单位填写。

2.节能设计审查意见由施工图审查机构填写。

3.本表按单位工程项目填写。