工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

|  | 序号 | 检 查 项 目 |  | 检 查 内 容 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 1 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 |  | 检查施工图设计文件审查资料 | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 施工前办理质量监督手续情况 |  | 检查监督注册登记表 | □符合 □不符合 |
|  | 3 | “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况 |  | 按规定签署 未按规定签署 | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况、信息化公示情况 |  | 按规定组织 未按规定组织 | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 |  | 按要求重新报审 未重新报审 | □符合 □不符合 |
| 施 工 单 位 | 6 | “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况 |  | 按规定签署 未按规定签署 | □符合 □不符合 |
|  | 7 | 项目负责人资格和履责情况 |  | 项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责 项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 8 | 项目部人员配备及到位情况 |  | 项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 9 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 |  | 按规定审批 未按规定审批 | □符合 □不符合 |
|  | 10 | 施工技术交底情况 |  | 按规定交底 未按规定进行交底 | □符合 □不符合 |
|  | 11 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 |  | 按规定配置 未按规定配置 | □符合 □不符合 |
|  | 12 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 |  | 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □符合 □不符合 |
|  | 13 | 质量问题和质量事故处理情况 |  | 处理及时，整改措施有效 未按规定处理 | □符合 □不符合 |
| 监 理 单 位 | 14 | “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况 |  | 按规定签署 未按规定签署 | □符合 □不符合 |
|  | 15 | 总监理工程师资格及履责情况 |  | 总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 16 | 项目监理部人员配备及到位情况 |  | 项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 17 | 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 |  | 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 | □符合 □不符合 |
|  | 18 | 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 |  | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 19 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 |  | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 20 | 对分包单位的资质进行核查情况 |  | 按规定进行核查 未按规定进行核查 | □符合 □不符合 |
|  | 21 | 见证取样制度的执行情况 |  | 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 | □符合 □不符合 |
|  | 22 | 组织和审查工程变更情况 |  | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 23 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 |  | 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 | □符合 □不符合 |
|  | 24 | 对施工质量进行巡视、平行检验情况 |  | 按规定进行巡视、平行检验 未按规定进行巡视、平行检验 | □符合 □不符合 |
|  | 25 | 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 |  | 按规定进行验收 未按规定进行验收 | □符合 □不符合 |
|  | 26 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 |  | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合 □不符合 |
| 检 测 机 构 | 27 | 是否超出资质范围从事检测活动 |  | 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 | □符合 □不符合 |
|  | 28 | 检测报告内容及结论 |  | 检测报告完整规范，结论明确 检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确 | □符合 □不符合 |
| 结 果 统 计 | 建设单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 工程质量检测机构 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 合计 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：